**OT Mantenimiento Easton Outlet Mall**

**Sitio:**

**Detalle Orden de Trabajo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero de Orden |  | Fecha impresión |  |
| Título del Orden |  | | |
| Servicio |  | Completado por |  |

**Datos del servicio**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Equipo |  | Estado equipo | Antes |  | Después |  |
| Descripción Equipo |  | | | 1. Excelente – 5. Malo | | |
| Piso |  | Local |  | | | |
| Cantidad | **1** | Fabricante |  | | | |
| Número de serie |  | Modelo / Tipo |  | | | |
| Comentarios |  | | | | | |

**Mano de obra y materiales**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizado el | Descripción Mano de Obra / Materiales | No de horas | Comentarios |
|  |  |  |  |

**Prevención de riesgo**

|  |  |
| --- | --- |
| Esa actividad necesita un análisis de riesgo particular? |  |
| Tiene sus EPP y conoce los riesgos asociados al trabajo? (S/N) |  |

**Comentarios del técnico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Terminado |  | | Falta un trabajo adicional |  | | Se requiere repuestos |  | |

**Firma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Tecnico: | Fecha: | Firma: |
|  |  |  |

**Actividades de mantención**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Activity** | | PAUTA BIMENSUAL ELECTRICIDAD TABLEROS | | **Comentarios** |

**Check list**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seq.** | **Description** | **OK** |
| 100 | 1. Verificar estado físico de protecciones |  |
| 200 | 2. Realizar limpieza del tablero |  |
| 300 | 3. Verificar apriete de conexiones. reapretar de ser necesario |  |
| 400 | 4. Verificar normal funcionamiento de protecciones eléctricas |  |
| 500 | 5. Medición de Corriente Fase R |  |
| 600 | 6. Medición de Corriente Fase S |  |
| 700 | 7. Medición de Corriente Fase T |  |
| 800 | 8. Medición de Corriente de Neutro |  |
| 900 | 9. Voltaje S-T |  |
| 1,000 | 10. Voltaje R-S |  |
| 1,100 | 11. Voltaje R-T |  |
| 1,200 | 12. Voltaje Tierra Neutro |  |